**Приложение 1**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **МНН** | **Характеристика** |  |
| *2* | Медицинская термографическая пленка для маммографии Drystar DT 5 Mammo размерами: 10 х 12 дюймов (25,4 х 30,5 см), в упаковке по 100 листов | Медицинская термографическая пленка для маммографии – листовая, неперфорированная, односторонняя, предназначена для работы в медицинских принтерах, использующих принцип получения изображения с помощью изменения температуры. Пленка для термографического принтера **не** чувствительна к свету, заправка пленки в принтер **не** требует затемненного помещения.Каждая пачка пленки содержит встроенный чип, содержащий информацию о партии пленки, типе пленки, количестве листов, сроке годности.Пленка представляет собой подложку, на которую с одной стороны нанесен термоэмульсионный слой, покрытый защитным слоем, с другой – антистатическое покрытие. Термоэмульсионный слой изготовлен на основе AgOS и активатора. Под воздействием температуры образуется оксид активатора, а серебро восстанавливается, создавая изображение.Предназначена для распечатки цифровых маммографических изображений на термопринтерах | 1 упаковка |