Спецификация закупаемых товаров

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **МНН** | **Техническая характеристика** | **ед.изм** | **кол-во** | **цена** | **сумма** |
| **1** | Медицинская термографическая пленка для общей рентгенографии | Медицинская термографическая пленка для рентгенографии – листовая, неперфорированная, односторонняя, предназначена для работы в медицинских принтерах, использующих принцип получения изображения с помощью изменения температуры. Пленка для термографического принтера не чувствительна к свету, заправка пленки в принтер не требует затемненного помещения. Каждая пачка пленки содержит встроенный чип, содержащий информацию о партии пленки, типе пленки, количестве листов, сроке годности. Предназначена для распечатки цифровых рентгенографических изображений на термопринтерах. Размер: 14х17 дюймов, 35\*43 см. Упаковка не более 100 листов | упак | 20 | 120 000 | 2 400 000 |
| **2** | Медицинская термографическая пленка для маммографии | Медицинская термографическая пленка для маммографии – листовая, не чувствительна к дневному свету, неперфорированная, односторонняя, предназначена для работы в принтерах, использующих принцип получения изображения с помощью изменения температуры. Пленка представляет собой подложку толщиной 168 мкм, на которую с одной стороны нанесен термоэмульсионный слой, покрытый защитным слоем, с другой – антистатическое покрытие. Термоэмульсионный слой изготовлен на основе AgOS и активатора. Под воздействием температуры образуется оксид активатора, а серебро восстанавливается, создавая изображение. Размер: Предназначена для распечатки цифровых маммографических изображений на принтерах. Размер: 10х12 дюймов, 25,4х30,5 см. Упаковка не более 100 листов. | упак | 25 | 80 000 | 2 000 000 |

Срок поставки: в течение 3-х рабочих дней, с момента подачи заявки от Заказчика.