## Протокол об итогах закупа методом запроса ценовых предложений №32 от 12.12.2023 г.

г. Астана, район "Сары-арка", проспект Республики, дом 50. время 10:40

1. Тендерная комиссия в составе: М.А. Ахметова, Г.Д. Ахметова, Ж.С. Бейсенбаева, А.Р. Калханова, Т.Т. Каргасеков, рассмотрели заявки по закупкам изделия медицинского назначения.

2. Сумма, выделенная для закупки в тенге:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **МНН** | **Техническая характеристика**  | **ед.изм** | **кол-во** | **цена**  | **сумма**  |
| **1** | Медицинская термографическая пленка для общей рентгенографии | Медицинская термографическая пленка для рентгенографии – листовая, неперфорированная, односторонняя, предназначена для работы в медицинских принтерах, использующих принцип получения изображения с помощью изменения температуры. Пленка для термографического принтера не чувствительна к свету, заправка пленки в принтер не требует затемненного помещения.Каждая пачка пленки содержит встроенный чип, содержащий информацию о партии пленки, типе пленки, количестве листов, сроке годности.Предназначена для распечатки цифровых рентгенографических изображений на термопринтерах. Размер: 14х17 дюймов, 35\*43 см. Упаковка не более 100 листов | упак | 20 | 120 000 | 2 400 000 |
| **2** | Медицинская термографическая пленка для маммографии |    Медицинская термографическая пленка для маммографии – листовая, не чувствительна к дневному свету, неперфорированная, односторонняя, предназначена для работы в принтерах, использующих принцип получения изображения с помощью изменения температуры. Пленка представляет собой подложку толщиной 168 мкм, на которую с одной стороны нанесен термоэмульсионный слой, покрытый защитным слоем, с другой – антистатическое покрытие. Термоэмульсионный слой изготовлен на основе AgOS и активатора. Под воздействием температуры образуется оксид активатора, а серебро восстанавливается, создавая изображение. Размер:Предназначена для распечатки цифровых маммографических изображений на принтерах. Размер: 10х12 дюймов, 25,4х30,5 см. Упаковка не более 100 листов. | упак | 25 | 80 000 | 2 000 000 |

**Итого: сумма 4 400 000,00**

3. Заявки следующих потенциальных поставщиков представлены до окончательного срока представления заявок:

|  |  |
| --- | --- |
| **№** | **Наименование** |
| 1 | **ИП «Liberty» г. Астана, ул.Култегин 13.** |
| 2 | **ИП «AIMED-LINE» г. Астана, ул. Игишова 1.** |

4. Информация о привлечении экспертов, представленных ими заключений, по соответствию предложенных в заявке товаров технической спецификации: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

5. Следующие заявки отклонены:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование потенциального поставщика**  | **Полная причина отклонения и** **№ лота** |
| 1 | **ИП «AIMED-LINE» г.Астана, ул. Игишова 1.** | Не верно заполнено приложение 2 п. 10. |

6. Заявки потенциальных поставщиков соответствуют квалификационным требованиям и иным требованиям тендерной документации:

7. Комиссия по результатам рассмотрения заявок путем открытого голосования **РЕШИЛА**:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  | **Наименование и адрес потенциального поставщика** | **№ лота**  | **Заявленная цена (тенге)** | **Заявленное торговое наименование**  |
| 1 | ИП «Liberty» г. Астана, ул.Култегин 13. | 1 | 120 000,00 | Медицинская термографическая пленка для общей рентгенографии Drystar DT5. Размер: 14х17 дюймов, 35\*43 см. Упаковка не более 100 листов/ |
| 2 | ИП «Liberty» г. Астана, ул.Култегин 13. | 2 | 80 000,00 | Медицинская термографическая пленка для маммографии. Drystar DT5 Mammo Размер: 10х12 дюймов, 25,4х30,5 см. Упаковка не более 100 листов. |

ЗА - 5 голосов: М.А. Ахметова, Г.Д. Ахметова, Ж.С. Бейсенбаева, А.Р. Калханова, Т.Т. Каргасеков;

Против - 0 голосов

**Подписи председателя, членов и секретаря тендерной комиссии**

1.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ М.А. Ахметова

2.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Г.Д. Ахметова

3.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Ж.С. Бейсенбаева

4.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ А.Р. Калханова

5.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Т.Т. Каргасеков